3号、4号教工楼改造工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC吊顶 | 300 | 平米 |
| 2 | 平板灯 | 40 | 个 |
| 3 | 线路改造（重新走线、更换开关、插座等） | 1 | 项 |
| 4 | 洗澡间门 | 5 | 套 |
| 5 | 洗澡间顶部二四砖墙封闭 | 15 | 平米 |
| 6 | 墙面刷白 | 500 | 平米 |
| 7 | 洗澡间柜子 | 5 | 套 |
| 8 | 洗澡间长条凳 | 5 | 个 |
| 9 | 花洒 | 25 | 套 |
| 10 | 卫生间隔断维修（含4个杂物间封闭） | 1 | 项 |
| 11 | 男卫生间洗手池更换（含石材、台下盆、感应水龙头及角阀、软管配件等） | 6 | 套 |
| 12 | 女卫生间洗手池更换 | 4 | 组 |
| 13 | 铝合金窗户，玻璃为磨砂玻璃 | 36 | 平米 |
| 14 | 小便器 | 12 | 个 |
| 15 | 税金 | 1 | 项 |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 墙面处理 | 1500 | 平米 |
| 2 | 顶面处理 | 600 | 平米 |
| 3 | 卫生间淋浴 | 20 | 套 |
| 4 | 镜子 | 20 | 套 |
| 5 | 柱式盆 | 20 | 套 |
| 6 | 税金 | 1 | 项 |