附件一：工程量清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目详情 | 数量 | 单位 |
| 窗户 | 断桥铝 | 30 | 平米 |
| 防盗窗 | 不锈钢 | 30 | 平米 |
| 顶面 | PVC吊顶、平板灯 | 110 | 平米 |
| 墙面 | 铲除原有面层，重新刷乳胶漆 | 160 | 平米 |
| 玻璃门 | 5+5加胶钢化玻璃地弹门，2.2米×2.7米 | 4 | 个 |
| 玻璃隔断 | 5+5加胶钢化玻璃 | 20 | 平米 |
| 窗帘 | 遮光率90%，铝合金窗帘杆和配件 | 27 | 米 |
| 地胶 | 2mm厚地胶 | 110 | 平米 |
| 移门 | 石膏板封闭一个门洞，石膏板隔断上再开一个门洞并安装新实木门 | 3 | 个 |
| 不锈钢门 | 4#公寓安装不锈钢门，3.4米×3.3米 | 1 | 个 |
| 改线（含插座、开关） | 4个开关、32个插座 | 1 | 项 |
| 垃圾清运 | 垃圾全部运至校外 | 1 | 项 |
| 税 |  | 1 | 项 |