琴房改造项目清单

|  |
| --- |
|  |
| 项目 | 单位 | 数量 |
| 拆除木门 | 个 | 2 |
| 拆除墙面 | ㎡ | 10 |
| 开凿门洞 | 个 | 1 |
| 封门口 | 个 | 2 |
| 贴瓷砖 | ㎡ | 3 |
| 洞口批白 | ㎡ | 2 |
| 洞口包套 | 个 | 3 |
| 吸音板吊顶墙面 | ㎡ | 23 |
| 室内批白刷漆 | ㎡ | 70 |
| 室内电路改造 | 间 | 1 |
| 木门 | 套 | 2 |
| 窗帘 | 套 | 1 |
|  |
| 项目 | 单位 | 数量 |
| 封门口 | 个 | 2 |
| 拆除木门 | 个 | 2 |
| 洞贴瓷砖 | ㎡ | 3 |
| 洞口批白 | ㎡ | 2 |
|  |
| 项目 | 单位 | 数量 |
| 封门口 | 个 | 2 |
| 拆除木门 | 个 | 2 |
| 贴瓷砖 | ㎡ | 3 |
| 洞口批白 | ㎡ | 2 |
| 隔断墙 | ㎡ | 20 |
| 吸音板吊顶墙面 | ㎡ | 20 |
| 安装平板灯 | 个 | 19 |