**郑州城市职业学院商业街外立面改造项目**

**设计任务书**

郑州城市职业学院

2022年09月

郑州城市职业学院商业街外立面改造项目

设计任务书

**一、设计概况**

1、项目名称：郑州城市职业学院商业街外立面改造项目

2、项目位置：新密市溱水路与未来路交叉口郑州城市职业学院院内

3、建设单位：郑州城市职业学院

4、项目基本情况：

本次商业街外立面改造项目共计5600㎡，其中商业街外立面4000㎡，食堂区域外立面1600㎡。

**二、设计阶段及设计内容**

1. 设计阶段：方案设计及施工图设计
2. 设计内容：

外立面装修装修设计：

①商业街区域

原商业街区域商铺外立面为水泥墙面粉刷，部分区域水泥面层直接裸露，1#2#3#4#学生公寓外立墙面为100\*100瓷砖。现对商业街区域外立面全部拆除后整体进行软磁工艺改造，改造后使学校商业街整体呈现出百年大学的厚重感、历史感及沧桑感。

②食堂区域

原食堂区域外立墙面为100\*100瓷砖，现需拆除后，整体进行软磁工艺改造。

**三、设计要求**

设计单位需自行踏勘现场，绘制原始相关各专业图纸。

**四、成果要求**

1、设计文件深度要求

①设计文件须达到施工图设计深度并明确拆改工程量，达到编制工程量清单的深度，并满足国家现行有关规范的要求；

②设计方案须经过集团领导确认；

③须提供设计估算，并满足学校预算要求；

④设计施工图须学校审核通过。

2、需提交的成果文件

设计方案（电子版1份）

设计施工图（纸质版8份，电子版1份）

1. **限额设计**

本项目限额：107万元

**六、设计目标**

设计以满足国家相关强制性标准，满足安全及使用功能。综合考虑经济性、实用性和耐用性。